別表第１（第10条関係）

点検検査員の組織及び任務

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 名 | 点検検査員 | | 任　　　　　　　　　　　　務 | 点検範囲 | 回 数 |
| 建 物 管 理  検 査 班 | 班長  班員 | 財務ｸﾞﾙｰﾌﾟの総括係長  （係長）  財務ｸﾞﾙｰﾌﾟの職員 | 建物内外の使用状況の点検検査 | 屋内一般  屋外一般 | 年２回 |
| 火気使用施設  等 検 査 班 | 班長  班員 | 教育支援ｸﾞﾙｰﾌﾟの総括係長  （係長）  教育支援ｸﾞﾙｰﾌﾟの職員 | 採暖用器具，燃料置場等火気使用箇所の点検検査 | 屋内一般  屋外一般 | 随 時 |
| 消火設備等  検 査 班 | 班長  班員 | 財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ総括係長  （係長）  財務ｸﾞﾙｰﾌﾟの職員 | 消火栓，消火器，貯水櫓等の点検検査 | 全　　般 | 年２回 |
| 電気設備等  検 査 班 | 班長  班員 | 財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ総括係長  （係長）  財務ｸﾞﾙｰﾌﾟの職員 | 電気設備，火災報知設備，防火扉等の点検検査 | 全 般  絶縁抵抗測 定 | 年２回  年１回 |
| 避難設備等検 査 班 | 班長班員 | 学術情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ総括係長  （係長）  学術情報グループの職員 | 非常口，はしご，スローダンロープ等の点検検査 | 全　　般 | 年２回 |
| 危 険 薬 品  検 査 班 | 班長  班員 | 教育支援ｸﾞﾙｰﾌﾟの総括係長  （係長）  教育支援ｸﾞﾙｰﾌﾟの職員 | アルコール等薬品の格納状態の点検検査 | 全　　般 | 年２回 |