別紙様式１

消火器外観点検票

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部局等 名 |  | | 建 物  名 称 |  | | | | 点検年月日  令和 年 月 日 | | | | | | 防火管理者 | | | | | 点検者 | | | |  |
| 消火器種別  判　定  点検項目 | | | | 消　　火　　器　　の　　種　　別 | | | | | | | | | | | | | | | | | 不良  内容 | 措置  内容 |
| 地　階 | | １　階 | | | ２　階 | | ３　階 | | ４　階 | | | ５　階 | | 判　定 | | |
| 設  置  状  況 | 設置場所 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 設置間隔 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 適応性 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 耐震措置 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 表　示　・　標　識 | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 消  火  器 | | 本体容器 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 安全栓 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 安全栓の封 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 押し金具・レバー等 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| キャップ | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| ホース | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| ﾉｽﾞﾙ・ﾎｰﾝ・ﾉｽﾞﾙ栓 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 指示圧力計 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 圧力調整器 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 安全弁 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 保持装置 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 消火器の数量 | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 種別の消火器の数量 | | | | ［粉末消火器　　本］［泡消火器　　本］［強化液消火器　　本］  ［二酸化炭素消火器　　本］  ［ハロゲン化物消火器　　本］［水消火器　　本］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

　(注)　１　消火器の種別欄には、下記の該当する消火器の記号を記入する。  
　　　　　　消火器の種別  
　　　　　　　Ａ……粉末消火器 　Ｂ……泡消火器 　Ｃ……強化液消火器 　Ｄ……二酸化炭素消火器  
　　　　　　　Ｅ……ハロゲン化物消火器 　Ｆ……水消火器  
　　　　２　判定欄には、正常の場合は○印、不良の場合は不良本数を記入する。  
　　　　３　不良内容欄には、その不良内容を記入する。  
　　　　４　措置内容欄には、措置した内容を記入する。