別紙様式第5号(第17条第2項関係)

エックス線装置検査結果

| 学科等名 |  |  |  |  |  |  |  | 装置の種類 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 定格出力 |  |  |  | kV mA |  |  |  |
| 稼働状況 |  |  |  | 1月当たり 日： 1日当たり 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査の結果 検査の項目 |  |  |  |  | 結果 | 欠陥等の内容 |  |  | 検査の結果 検査の項目 |  |  |  | 結果 |  | 欠陥等の内容 |
| エックス線装置 | 構造等 | エックス線管装置 |  |  | 良・否 |  |  |  | 管理区域 | 区域の設定範囲 |  |  | 良・否 |  |  |
|  |  | 高電圧発生装置 |  |  | 良・否 |  |  |  |  | 立入り制限措置 |  |  | 良・否 |  |  |
|  |  | エックス線制御装置 |  |  | 良・否 |  |  |  |  | 標識 |  |  | 良・否 |  |  |
|  |  | エックス線管装置附属器具 |  |  | 良・否 |  |  |  |  | 注意事項の掲示 |  |  | 良・否 |  |  |
|  |  | ゴニオ・カメラ装置 |  |  | 良・否 |  |  |  |  | 測定結果の掲示 |  |  | 良・否 |  |  |
|  | 防護装置等 | 照射筒等の取付構造 |  |  | 良・否 |  |  |  |  | 緊急措置の掲示 |  |  | 良・否 |  |  |
|  |  | 照射線量率 |  |  | 良・否 |  |  |  | 漏えい放射線 | 測定装置の名称及びその測定方法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  | 良・否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 間接撮影の場合のエックス線遮蔽装置等 |  |  | 良・否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接撮影の場合のエックス線遮蔽装置等 |  |  | 良・否 |  |  |  |  | 測定結果 |  |  |  |  |  |
| エックス線装置室 |  | 標識 |  |  | 良・否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立入り制限措置 |  |  | 良・否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 警報装置 |  |  | 良・否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (検査結果についての検査員の意見) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (検査の結果取った措置) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査年月日及び検査員 |  |  | 平成 年 月 日 氏名 印 |  |  |  | 作業統括責任者 |  |  |  | 学科長等 |  |  | 装置責任者 |  |