別表１（第８条関係）

病原体等のバイオセーフティレベルを分類する基準

病原体等を試験管内で通常の量を取り扱う場合は，以下の基準により，病原体等のバイオセーフティレベルを分類する。

レベル－１(個体及び地域社会に対する低危険度)

ヒトに疾病を起こす可能性及び動物に獣医学的に重要な疾患を起こす可能性のないもの。

レベル－２(個体に対する中等度危険度，地域社会に対する軽微な危険度性)

ヒト又は動物に対する病原性を有するが，職員等，地域社会，家畜，環境等に重大な災害をおよぼすおそれのないもの及び実験室内で曝露されると重篤な感染を起こす可能性はあるが，有効な治療法又は予防法があり，伝播の可能性が低いもの。

レベル－３(個体に対する高い危険度，地域社会に対する低危険度)

ヒト又は動物に感染すると重篤な疾病を起こすが，他の個体への伝播の可能性が低いもの。

レベル－４(個体及び地域社会に対する高い危険度)

ヒト又は動物に重篤な疾病を起こし，罹患者から他の個体への伝播が，直接又は間接に起こりやすいもの。