日常の火災予防の担当者と日常の注意事項　　　　　　別表１

１．担当者

（1）防火管理者

総務部長

（2）防火担当責任者・火元責任者

【体育館】

| 階 | 室名 | 火気使用 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育館、更衣室、トイレ、器具庫 |  | 総務部長 | 総務部門長 |

【旧厚生棟】

| 階 | 室名 | 火気使用 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧食堂、厨房 |  | 総務部長 | 総務部門長 |
|  | 旧売店 |  |  |  |
|  | 和室 |  |  |  |
|  | ロビー、トイレ |  |  |  |

【有隣館】

| 階 | 室名 | 火気使用 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大ホール |  | 学生部 | 学生支援部門長 |
|  | 和室 |  |  |  |
|  | 部室 |  |  |  |
|  | 自治会室 |  |  |  |
|  | トイレ、印刷室 |  |  |  |
| 2 | 部室 |  |  |  |
|  | 部室 |  |  |  |
|  | 部室 |  |  |  |
|  | 部室 |  |  |  |
|  | 部室 |  |  |  |
|  | 部室 |  |  |  |
|  | 部室 |  |  |  |
|  | 部室 |  |  |  |
|  | 廊下 |  |  |  |

２．担当者の任務

| 担当者の任務 |  |
| --- | --- |
| 防火管理者 | 防火管理業務の総括責任者 |
|  | 防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う |
| 防火担当責任者 | 担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う |
|  | 防火管理者の補佐を行う |
| 火元責任者 | 担当区域の火災予防について「自主チェック表」などに基づき点検し防火管理者に報告する |

３．従業員等の注意事項

| 従業員等の注意事項 |  |
| --- | --- |
| 勤務時間中 | 消火器、屋内消火栓が設置してある場所や階段、通路、出入口などの周囲には、物品を置かないこと |
|  | 色別された避難通路上へのはみ出し陳列（ワゴン、平台、ハンガー等、吊り下げ広告）は、行わないこと |
|  | 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと |
|  | 火気設備器具の周辺は、よく整理清掃して、燃える物を接して置かないこと |
|  | 事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末を行うこと |
|  | 指定場所以外で喫煙している場合は、直ちに制止させること |
|  | 従業員等の喫煙は、指定された場所で行うこと |
|  | 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃える物を置かないこと |
|  | シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は持ち込まないこと |
|  | 裸火の使用又は危険物品を持ち込むときは、防火管理者の承認を得ること |
|  | 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること |
| 勤務時間後 | 喫煙所の吸い殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸い殻は不燃性の蓋付き水入り容器等に入れるなどして処分すること |
|  | 建物内外の整理整頓を行い、ゴミや段ボール箱など燃えやすい物は、決められ時間以外は、外に出さないこと |
|  | 電気、ガスなど火気設備のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後、施錠すること |
|  | 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること |