自衛消防隊の編成(南キャンパス)

| 編成 | 主な任務 |
| --- | --- |
| 自衛消防隊長 | 自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。 |
| 自衛消防副隊長 | 隊長を補佐し、隊長不在の場合は、その任務を代行する。 |
| 通報連絡班 | ・消防機関への通報並びに情報の収集（火災発生場所、負傷者の有無等） ・学内への伝達、避難指示、災害現場への消防隊等誘導 ・隊長、他の班、関係者との連絡 |
| 避難誘導班 | ・出火時における避難誘導 ・非常口の開放、開放の確認 ・逃げ遅れた者の確認（隊長に連絡） ・避難上障害となる物品の除去 ・状況に応じ、避難器具による脱出誘導 |
| 救護班 | ・負傷者に対する応急措置 ・救急隊との連携、情報提供 |
| 消火班 | ・火災発生地区へ直行し、火災の状況、負傷者の有無等を確認 ・消火器等による初期消火（必要に応じ防火扉・防火シャッターの操作） ・通報連絡班への状況連絡（避難指示の必要の有無等） |

※○：班長

※隊長は、自衛消防組織の基本編成にこだわらず、必要な場所に必要な人員を確保できるよう調整の上、対応する。

※救護班は、状況に応じて、健康サポートセンター員の他、応急処置等の知識を持つ者（看護栄養学部教員や学生等）の支援を受ける。