建築物等の自主点検表　　　　　　　　　別表２

| 区分 | 点検項目 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 判定 | 備考 |  | 判定 | 備考 |  |
| 建物周囲 | 可燃物が放置されていないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難上、消火活動上有効な通路や空地が確保されているか |  |  |  |  |  |  |
| 防火区画 | 防火戸等の開閉を妨げる物品はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火戸等の変形、破損はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火戸等はスムーズに開閉するか |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難の妨げとなる物品等はない |  |  |  |  |  |  |
| 非常口 廊下 階段 避難通路 | 誘導灯、誘導標識等を隠すものはないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常口は容易に開閉できるか |  |  |  |  |  |  |
|  | 床面につまずき、すべり等の発生要因はないか |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備等 | 電気器具の過剰なタコ足配線等をせず、器具を適正に使用しているか |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気コードに極端な折れ曲がりや変形はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | コンセントプラグはしっかり差し込まれており、ほこり等が溜まっていないか |  |  |  |  |  |  |
| 判定欄の記号 ○～良い ×～不良 △～改修済 自主点検は、３ヶ月に１回以上実施する |  |  |  |  |  | 防火管理者確認 |  |