別表６

点検計画表

◎消防用設備等点検計画

| 点検実施月日 及び点検区分 消防用設備等の種類 | 点検実施年月日 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機能点検 | 総合点検 |
| 消火器 | ９ 月 ･ ３ 月 |  |
| 屋内消火栓設備 | ９ 月 ･ ３ 月 | ３ 月 |
| 自動火災報知設備 | ９ 月 ･ ３ 月 |  |
| 非常警報設備 | ９ 月 ･ ３ 月 |  |
| 避難器具 | ９ 月 ･ ３ 月 |  |
| 誘導灯 | ９ 月 ･ ３ 月 |  |
| 連結送水管 | ９ 月 ･ ３ 月 | ３ 月 |