消防用設備の自主点検表　　　　　　　　別表３

| 区分 | 点検項目 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 判定 | 備考 |  | 判定 | 備考 |  |
| 消火器 | 階ごとに適正な位置に設置されているか(消火器配置図等で確認) |  |  |  |  |  |  |
|  | 変形、破損、腐食等はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識の破損、よごれ等はないか |  |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 | 扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類は適正な開閉状態になっているか |  |  |  |  |  |  |
| 自動火災報知設備 | 感知器に変形、破損はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 間仕切の変更等による感知器の未警戒部分はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 発信機の周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機のスイッチは正常な位置にあるか |  |  |  |  |  |  |
|  | ベルは停止状態になっていないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか |  |  |  |  |  |  |
| 避難器具(緩降機・避難はしご・救助袋等) | 操作に障害となる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 容易に接近できるか |  |  |  |  |  |  |
|  | 降下空間の途中に看板、エアコン屋外機等の障害物はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難空地には障害となるものが置かれていないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 取付場所の窓等は容易に開放できるか |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識、取扱い説明板等の破損、脱落はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具の腐食、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |
| 誘導灯誘導標識 | 表示パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源による点灯は正常か |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明器具、装飾品等で見えにくくなっていないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具の変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内のレイアウト等の変更により、設置位置が不適切となっていないか |  |  |  |  |  |  |
| 判定欄の記号 ○～良い ×～不良 △～改修済 自主点検は、３ヶ月に１回以上実施する |  |  |  |  |  | 防火管理者確認 |  |